## 2025年度部门采购计划汇总表
珠海市第五人民医院设备采购意向公开表
序号 | 采购项目 名称 | 采购需求概况 | 落实政府采购政策情况 | 预算金额(元) | 预计采购时间 （填写到月） | 备注 | 商务要求
1 | 高千伏DR | 标的名称：高千伏DR(数字化医用X射线摄影系统) 标的数量：1 （台） 主要功能或目标：用于头颅、颈椎、四肢、胸部、腹部等站立位、卧位的数字X线摄影系统。系统为非悬吊。 | 严格按照政府采购法相关要求落实政府采购程序，全面贯彻落实政府采购领域公平竞争机制。 | 400000 | 2025-04-01 | 招标采购 | 后续见招标文件
2 | 超声诊断仪 | 标的名称：超声诊断仪 标的数量：1（台） 主要用途：腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、其它。 |  | 300000 | 2025-04-01 | 招标采购 | 后续见招标文件
3 | 血液透析滤过机 | 标的名称：血液透析滤过机 标的数量：1台双泵+5台单泵 主要功能或目标：具有碳酸氢盐透析功能、单超、透析与单超自由组合的序贯治疗、On-lineHDF治疗模式等，可用碳酸盐干粉、浓缩液以及连接中心供液系统等。 |  | 800000 | 2025-04-01 | 招标采购 | 后续见招标文件
4 | 多用轧皮机 | 标的名称：多用轧皮机 标的数量：1（台） 主要功能或目标：用于外科皮肤移植手术中扩展皮片使用，一机多用，用于植皮手术中轧制邮票皮片、制作网状皮片以达到不同的植皮效果。 |  | 160000 | 2025-04-01 | 招标采购 | 后续见招标文件
5 | 电动取皮刀 | 标的名称：电动取皮刀 标的数量：1（台） 主要功能或目标：适用于皮肤移植时取皮。 |  | 110000 | 2025-04-01 | 招标采购 | 后续见招标文件
6 | 血液透析用纯水设备 | 标的名称：血液透析用纯水设备 标的数量：1（台） 基础配置要求： 1、增压泵体采用优质泵体，原水自动增压系统，沙过滤器，活性炭过滤器，软化器。 2、高品质、高能效的反渗透组件，采用优质反渗透膜元件≥5支。 3、配备内毒素控制器。 4、主机架材质采用SUS304或更优质全不锈钢制作，主机管路全部采用304或更优质不锈钢管。 5、智能PLC系统＋触摸屏。 |  | 99000 | 2025-03-01 | 简易招标 | 1.提供整机原厂保修≥3年，保修期从本设备在验收合格后开始计算；保修期内非因用户的人为原因而出现产品质量及安装问题，需负责保修、包换或包退，并需承担因此而产生的一切费用，质保期内质检费用由厂家提供； 2.售后响应时间2小时内，24小时内到达地现场，48小时内解决问题，若未能及时修复故障时需提供等同设备替代以保证用户正常的医疗工作； 3.设备调试后，需免费对用户和维护人员进行现场培训，保证使用人员能够正确操作，使用设备的各种功能。 4.日常使用期间，即使无故障，厂方也能定期做机器的常规检查和整机保养，检测运行状态，及时发现隐患，使设备处于最佳使用状态； 5.在强检目录、检定目录、校准目录中的设备，中标人需提供计量检测报告才可验收。 6.承担连接医院现有信息端口费用。 7.货物及其配件为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包箱号与出批号一致，并可追溯查阅。乙方应向甲方提供本合同所涉货物合法来源的证明。 8.国产产品出厂日期距合同签订日期须在六个月内，进口产品出厂日期距合同签订日期须在十二个月内，否则甲方有权拒收并令乙方按要求进行更换，乙方承担进行更换的所有费用，未按时更换产生的一切责任由乙方承担。
7 | 高效辐射烧伤治疗机 | 标的名称：高效辐射烧伤治疗机 标的数量：1台中型+1台小型 主要功能或目标： 1.用途说明：适用于烧伤患者辐射治疗，预防和控制感染，促进愈合和皮肤再生。 2.移动落地式设计，可升降旋转、调整辐射治疗高度和角度。 3.采用电磁波辐射治疗，中型机烧烫伤辐射治疗可针对创面分区控制。 4.可设定治疗温度，自动控温。 5.设备使用期限≥8年。 6.基本配置：辐射架体1台、支撑底座1台（配ABS塑料静音万向轮）。 7.保修≥3年。 |  | 80000 | 2025-03-01 | 询价采购
8 | 手动翻身床 | 标的名称：手动翻身床 标的数量：1（张） 主要功能或目标： 1.用途说明：适用于烧烫伤患者作抢救、治疗、转运用。通过翻转使患者减轻创面压迫，促进血液循环，预防和控制感染。 2.优质全不锈钢结构，超静音ABS塑料万向脚轮，床体尺寸：2250×700×1200mm（±50mm）；铺板尺寸：2050×550mm（±50mm）；俯、仰铺板间距调节范围200～420mm，铺板框架厚度不低于2.5mm，铺板承重≥180Kg；手术转盘最大折叠角度180度；床体两端高度调节范围均≥150mm；床面可0～360°单双侧任意翻转。 3.助力升降，手动翻身； 4.床棚与铺板框架边缘平整无凸起，不易划伤人； 5.翻身床底座台面及四周配备全不锈钢罩壳，易清洗打理 6.转动盘固定销采用不锈钢制成，直径≥8mm，高频率使用不会变形折弯； 7.基本配置：手动病床体1台 、俯仰铺板各1、高弹高泡大孔海绵垫2个（大小各1）、输液架1个、手脚板4个、硬质托头带1副、软质托脚带1副、安全带1套。 8.保修≥3年。 |  | 75000 | 2025-03-01 | 询价采购
9 | 可视喉镜 | 标的名称：可视喉镜 标的数量：4（台） 主要功能或目标： 1、高清液晶显示器≥3英寸 2、显示器可灵活翻转前后至少130°，左右至少 270° 3、视场角：≥45° 4、光照度：≥150 Lux 5、工作时间：≥180min 6、防水设计便于消毒。 7、可满足新生儿、小儿、成人等全规格的插管需求。 8、询价评分中，设备价格占比30%，耗材价格占比70%。 |  | 70000 | 2025-03-01 | 询价采购