## 202505珠海市第五人民医院医疗设备市场调研设备清单
珠海市第五人民医院医疗设备市场调研设备清单
序号 | 采购项目 名称 | 采购需求概况 | 落实政府采购政策情况 | 预算金额(元) | 备注
1 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 标的名称：便携式彩色多普勒超声诊断仪 标的数量：1（台） 主要功能或目标： 1.具备≥21英寸无缝纯平投射式电容屏，电容式触摸屏，支持单点、多点、滑动、缩放操作。主机内置≥4个USB 3.0接口。 2.支持一键自动优化功能、全屏放大，并且具备≥2档可调功能、检查部位局部放大（支持前端、后端放大）功能，支持手动、自动、半自动触摸屏上包络测量，支持手动触摸屏上注释、手势操作（图像调整、测量和注释、图像浏览）， 3.具备组织多普勒成像功能。具备解剖M型模式、低机械指数造影模式。 具备造影定量分析功能，具备智能血流跟踪（根据血管走行，自动识别并跟踪血管，自动调整彩色取样框的位置和角度，自动调整PW取样门的大小和角度，无需手动调节；具备多普勒自动识别功能）功能、自动速度时间积分功能、自动下腔静脉定量分析功能、自动B线检测功能。 4.测量/分析：具备自动识别左室舒张期切面和左室收缩期切面功能，可同时自动测量包络心内膜面，自动计算左室舒张期容积、左室收缩期容积和左室射血分数EF以及每搏量SV等功能；自动胃窦测量软件，可自动识别胃窦特征，同时自动测量包络胃窦切面，提供面积及趋势测量图；自动膀胱测量软件，可自动获取膀胱径线，计算膀胱容积，用于膀胱容量及残余尿量测定；自动识别膀胱横切和纵切面径线，并计算获得膀胱容积。 5.单晶体凸阵探头：超声频率范围，1.0-5.7MHz 单晶体相控阵探头：超声频率范围，1.0-5.0MHz 高频线阵探头：超声频率范围6.0-14.0MHz 术中浅表探头：超声频率范围3.5-16.0MHz 所有探头（单晶体凸阵探头、单晶体相控阵探头、高频线阵探头和术中浅表探头）均为宽频变频探头，支持二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式，分别独立变频，≥3段；振元：最大有效振元数≥192振元，均支持穿刺引导：包括凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能，均支持B/M、彩色、能量多普勒、组织多普勒输出功率可选择分级调节等功能。 6.附件：配备一台专用台车，台车探头接口3个、自动电源卷线器。 | 严格按照政府采购法相关要求落实政府采购程序，全面贯彻落实政府采购领域公平竞争机制。 | 700000 | 清单中所列参数和配置仅为参考，调研后有调整的可能，希望供应商以最优的技术参数及配置参与调研。