## 珠海市第五人民医院医疗设备市场调研设备清单
珠海市第五人民医院医疗设备市场调研设备清单
序号 | 采购项目 名称 | 采购需求概况 | 预算（元） | 落实政府采购政策情况 | 备注
1 | 脉动真空压力蒸汽灭菌器 | 标的名称：脉动真空压力蒸汽灭菌器 标的数量：1台 配置： 1.容量：1200L 2.双门压力安全联锁装置，机动门开门方式 3.主体内壳、加强筋、门板材质均为304不锈钢；设计寿命15年 4.工作方式：电加热 5.配备空压机1台、主机1台、消毒车、搬运车 | 900000 | 严格按照政府采购法相关要求落实政府采购程序，全面贯彻落实政府采购领域公平竞争机制。
2 | 医用全自动清洗消毒机 | 标的名称：医用全自动清洗消毒机 标的数量：1台 配置： 1. 容积：500L 2. 不锈钢304材质 3. 双门互锁，自动升降门 4. 达到德国BGA的B级消毒标准 5. 工作方式：电加热/蒸汽加热/汽电双能 6. 配备主机1台，4层清洗架、清洗推车、器械篮筐、多酶清洗液、润滑剂
3 | 纯水机 | 标的名称：纯水机 标的数量：1台 配置： 1.2000L每小时产水量 2.配备1个进水箱、1个纯水箱
4 | 等离子体空气净化消毒机 | 标的名称：等离子体空气净化消毒机 标的数量：4台 配置： 1.可嵌入式安装、可人机共存 2.满足科室场地空气净化消毒
5 | 干燥柜 | 标的名称：干燥柜 标的数量：1台 主要功能或目标： 对耐高温的医疗器械进行干燥处理 配置： 1.容积：500L，内胆为不锈钢材质 2.干燥温度可调 3.主机1台、格栅、积水盘
6 | 煮沸槽 | 标的名称：煮沸槽 标的数量：1台 主要功能或目标： 可对外科手术器械进行湿热消毒 配置： 1.容积：100L，不锈钢304材质 2.具有打印功能 3.可自动进排水、自动升降门、具备防夹功能
7 | 不锈钢污物清洗槽 | 标的名称：不锈钢污物清洗槽 标的数量：2台 主要功能或目标： 用于污染物品的人工清洗 配置： 1.不锈钢304材质 2.单槽1台、三槽1台；槽长70cm，宽50cm 3.配备冷、热纯水接口，流量可自由调节 4.底部可存放清洗物品及器械 5.整体尺寸可支持定制
8 | 清洗喷枪 | 标的名称：清洗喷枪 标的数量：2套 主要功能或目标： 满足不同器械喷洗需要。 配置： 1.需配备水管接头2个
9 | 气枪 | 标的名称：气枪 标的数量：2套 主要功能或目标： 用于器械干燥。 配置： 1.配备空压机2台
10 | 密封回收车 | 标的名称：密封回收车 标的数量：1台 主要功能或目标： 用于各科室污染物品的密封运输。 配置： 1.内置不锈钢隔板 2.大轮径静音轮 3.不锈钢304材质
11 | 小车清洗机 | 标的名称：小车清洗机 标的数量：1台 配置： 1.主机1台、高压管、水枪、泡沐壶、进水管、万能水龙头接头等 2.进水方式：接水式/自吸式
12 | 立式洗眼器 | 标的名称：台式洗眼器 标的数量：1台 主要功能或目标： 用于清除有害物对眼睛的侵害。
13 | 不锈钢器械检查打包台 | 标的名称：不锈钢器械检查打包台 标的数量：2台 主要功能或目标： 用于器械清洗消毒后的检查打包。 配置： 1.不锈钢304材质 2.打包台尺寸可支持定制 3.带电源插座
14 | 器械检查放大镜 | 标的名称：器械检查放大镜 标的数量：1台 主要功能或目标： 与器械检查打包台配套使用，放大检查作用。
15 | 不锈钢互锁双通柜（机械锁） | 标的名称：不锈钢互锁双通柜（机械锁） 标的数量：1台 主要功能或目标： 作为物品的传送通道，用于隔离污染区与洁净区,双门通道式传递窗口实现无菌区与外界的隔离 配置： 1.单通道内带紫外线消毒灯，可对传递窗内消毒 2.门带钢化玻璃视窗，可观察传递窗内物品 3.机械互锁，紫外线开启、关闭可控制 4.不锈钢304材质 5.尺寸支持定制
16 | 气体浓度检测仪 | 标的名称：气体浓度检测仪 标的数量：1台 主要功能或目标： 用于环境中过氧化氢气体浓度检测
17 | 无菌物品下送车 | 标的名称：无菌物品下送车 标的数量：1台 主要功能或目标： 用于各科室污染物品的密封运输。 配置： 1.备用静音轮1套 2.内置不锈钢隔板