## 2025年度部门采购计划汇总表
珠海市第五人民医院医疗设备市场调研设备清单
序号 | 采购项目 名称 | 采购需求概况 | 落实政府采购政策情况 | 预算金额（元） | 备注
1 | C形臂X射线机 | 标的名称：C形臂X射线机 标的数量：1台 主要用途：脊柱手术的术前定位，明确手术节段，术中透视明确内固定物位置，椎体成形时实时监测套管针穿刺位置及骨水泥弥散，透视明确骨折复位情况，内固定物位置是否准确，关节对位关系是否正常，关节假体位置是否标准。 配置要求： 1、分体，大开口≥87 cm，方便手术移动摆位； 2、需具备专业的平板探测器和全数字实时影像处理链，平板探测器尺寸≥20.5 cm×20.5 cm； 3、≥2×19英寸高亮度高对比度医用平板监视器； 4、最大发生器功率≥2.4 Kw； 5、具备二维透视及数字摄影功能。 | 严格按照政府采购法相关要求落实政府采购程序，全面贯彻落实政府采购领域公平竞争机制。 | 1500000 | 清单中所列参数和配置仅为参考，调研后有调整的可能，希望供应商以最优的技术参数及配置参与调研。
2 | 超净配药器 | 标的名称：超净配药器 标的数量：3台 主要用途：用于病房、护士站、静脉用药集中调配中心，静脉用药的溶解配制。减少药物配置过程中的微粒污染、手污染等风险；提高护士职业防护，避免气溶胶形成造成对人体健康伤害。 |  | 30000