## 2025年度部门采购计划汇总表
珠海市第五人民医院医疗设备市场调研设备清单
序号 | 采购项目 名称 | 采购需求概况 | 落实政府采购政策情况 | 预算金额（元） | 备注
1 | 高清内窥镜摄像系统 | 标的名称：高清内窥镜摄像系统 标的数量：1（套） 主要功能及配置：内窥镜摄像系统连接监视器、医用内窥镜冷光源、配合鼻窦镜、耳内镜进行检查； 1、高清摄像系统分辨率≥1920×1080； 2、具有电子放大和电子缩小功能，放大范围：×1.0~×5.0，缩小范围：×0.5~×1.0； 3、具有自动白平衡功能及白平衡记忆功能，可通过摄像机主机面板触摸屏按键和摄像头手柄按键实现白平衡功能，进行便捷操作； 4、鼻窦镜φ4×175mm； | 严格按照政府采购法相关要求落实政府采购程序，全面贯彻落实政府采购领域公平竞争机制。 | 290000 | 清单中所列参数和配置仅为参考，调研后有调整的可能，希望供应商以最优的技术参数及配置参与调研。